## APPA A0-A5
ТТД нормируются при: (23 ±5) °С, отн. влажность ≤80% |  | APPA A0 | APPA A1 | APPA A2 | APPA A3 | APPA A3D/A3DR | APPA A3AR | APPA A5AR | APPA A5
Постоянное напряжение | Пределы измерений | нет |  |  | 0…600 В |  | 2,1…1000 В |  | 0…1000 В
| Погрешность |  |  |  | ± (1,0 % + 5 ед. счета) |  | ± (0,3 % + 2 ед. сч.) |  | ± (1,0 % + 5 ед. сч.)
| Макс. разрешение |  |  |  | 0,1 В
| Защита входа |  |  |  | 600 В |  | 1000 В
Переменное напряжение | Пределы измерений | нет |  |  | 0…600 В |  | 1,3…750 В |  | 0…750 В
| Погрешность |  |  |  | ± (1,5 % + 5 ед. счета) |  | ± (0,9 % + 3 ед. сч.) для f = 50/60 Гц; ± (1,5 % + 3 ед. сч.) для f = 61..500 Гц |  | ± (1,5 % + 5 ед. счета)
| Макс. разрешение |  |  |  | 0,1 В
| Полоса частот |  |  |  | 50 …500 Гц
| Измерение ср. кв. зн. |  |  |  | Синусоидальный сигнал (A3, A3D), сигнал произвольной формы (A3DR) |  | Синус. сигнал произвольной формы (Trms) |  | Синусоидальный сигнал
| Защита входа |  |  |  | 600 В |  | 750 В
Постоянный ток | Пределы измерений | нет | 6… 60… 300 А | нет |  | 40;400 А (автовыб.) | нет
| Погрешность |  | ± (1,5 % + 5 ед. сч.) |  |  | ± (1,5 % + 5 ед. сч.)
| Макс. разрешение |  | 0,01 А |  |  | 0,01 А
Переменный ток | Пределы измерений | 60; 300 А | 6; 60; 300 А | 20;200;400 А (ручн.) | 200;400 А (автовыбор) |  | 1,5 …400 А (а/выбор) | 1,5…200 А (а/выб.) | 200 А (а/выб.)
| Погрешность | ± (2 % + 5 ед. счета) | ± (1,5 % + 5 ед. сч.) | ± (2,0 % + 5 ед. сч.) | ± (1,9 % + 5 ед. счета) | ± (1,5 % + 5 ед. счета) | ± (2 % + 5 ед. сч.) | ± (3,0 % + 3 ед. сч.)
| Макс. разрешение | 0,01 А |  | 0,1 А |  | 0,01 А | 0,1 А
| Полоса частот | 50…60 Гц | 50…400 Гц | 50…60 Гц
| Измерение ср. кв. зн. | сигнал произвольной формы (TRMS) |  | Синусоидальный сигнал | Синусоидальный сигнал (A3, A3D), сигнал произвольной формы (A3DR) |  | Синус. сигнал произвольной формы (Trms) |  | Синусоидальный сигнал
| Защита входа | - |  | 600 А |  |  | 400 А | 200 А | 400 А
измерение бросков тока (Inrush) | предел измерений | 300 А |  | нет
| чувствительность | 5 А
| период интегрирования | 100 мс
Сопротивление | Пределы измерений | нет |  |  | 200 Ом, 2 кОм, 20 кОм, 200 кОм, 2 МОм, 20 Мом | 400 Ом, 4 кОм, 40 кОм | 0,1 …10 кОм |  | 200 Ом, 2 кОм, 20 кОм, 200 кОм, 2 МОм, 20 Мом
| Погрешность |  |  |  | ± (1,0 % + 2 ед. счета) | ± (0,7 % + 5 ед. счета) | ± (0,9 %) в зависимости от предела |  | ± (0,7 % …1,9%) в зависимости от предела
| Макс. разрешение |  |  |  | 0,1 Ом
Прозвон цепи | Порог срабатывания | нет |  |  | до 200 Ом | до 50 Ом | ≤ 25 Ом |  | 20…50 Ом
| Звук. индикация |  |  |  | Непрерывный звуковой сигнал частотой 2 кГц
Частота (Hz) | Пределы измерений | нет |  |  |  | 50Гц…20кГц | нет
| Погрешность |  |  |  |  | ± (0,5 % + 3 ед. счета)
| Макс. разрешение |  |  |  |  | 1 Гц
| чувствительность |  |  |  |  | 15 Апик-пик
Общие данные | тип преобразователя | трансформатор тока | датчик Холла | Трансформатор тока |  | датчик Холла | Трансф. Тока | Трансф. тока (с откр. вх.) | Датчик Холла
| Макс. индикация | 6.000 |  | 1999 |  | 4000 | 9999 |  | 1999
| макс. Диаметр провода | 24 мм |  | 27 мм | 32 мм | 27 мм |  | 16 мм
| Скорость измерения | 2 изм./с |  | 2,5 изм./с | 1,5 изм./с | 3 изм./с | 2 изм./с |  | 1,5 изм./с
| Автовыключение | 20 мин. |  | - | 10 мин | 20 мин. | 10 мин (с возм. блокировки функции) |  | 10 мин
| Источник питания | 1,5 В х 2шт (тип LR44 или A76 – «таблетка») |  | 9 В тип «Крона» | 1,5 В тип АА х 2 |  | 2х1,5 В тип ААA |  | 2х1,5 В тип АА
| Срок службы батареи | 50 ч | 20 ч | 580 ч | 200 ч |  |  | 250 ч | 200 ч
| Условия эксплуатации | 0°С…50 °С; отн. влажность: не более 80 %
| Габаритные размеры | 147 х 60 х 31 мм |  | 56 х 180 х 32 мм | 56 х 188 х 28 мм |  |  | 54 х 193 х 31 мм | 66х198х46
| Масса | 140 г |  | 225 г | 250 г |  | 225 г | 280 г | 280 гр

## APPA A6-A10
ТТД нормируются при: (23 ±5) °С, отн. влажность ≤80% |  | APPA A6D/A6DR | APPA A6N | APPA A7A | APPA A7D | APPA A9 | APPA A10N
Постоянное напряжение | Пределы измерений | 1000 В |  |  | 600 В | 600 В | 4; 40; 400; 1000 В
| Погрешность | ± (0,3 % + 2 ед. сч.) | ± (1,0 % + 2 ед. сч.) |  |  | ± (1,0 % + 2 ед. сч.) | ± (0.9 % + 2 ед. счета)
| Макс. разрешение | 0,1 В |  |  | 1 В | 0,1 В | 1 мВ
| Защита входа | 1000 В |  |  | 600 В | 600 В | 1000 В
Переменное напряжение | Пределы измерений | 750 В |  |  | 600 В | 600 В | 4; 40; 400; 750 В
| Погрешность | ± (1,5 % + 3 ед. счета) |  |  |  | ± (1,5 % + 3 ед. счета) | ± (1,5 % + 5 ед. счета)
| Макс. разрешение | 0,1 В |  |  | 1 В | 0,1 В | 1 мВ
| Полоса частот | 50 …500 Гц
| Измерение ср. кв. зн. | Синусоидальный сигнал (TRMS – для A6DR) | - |  | Синусоидальный сигнал | Синусоидальный сигнал | -
| Защита входа | 750 В |  |  | 600 В | 600 В | 750 В
Постоянный ток | Пределы измерений | 600 А | нет |  |  | нет | 400 мкА; 4000 мкА
| Погрешность | ± (1,0 % + 3 ед. сч.) |  |  |  |  | ± (1,0 % + 2 ед. счета)
| Макс. разрешение | 0,1 А |  |  |  |  | 1 мкА
Переменный ток | Пределы измерений | 600 А | 600А | 200 А | 200 А | 400 А | 400 А; 600 А
| Погрешность | ± (1,0 % +3 ед. сч.) | ± 2,0 % | ±2,5% | ± (3,0 % + 3 ед. счета) | ± (1,8 % + 3 ед. сч.) | ± (1,9 % + 5 ед. счета)
| Макс. разрешение | 0,1 А
| Полоса частот | 50…60 Гц |  |  | 45 …66 Гц | 50…60 Гц
| Защита входа | 600 А | 600А | 400А | 200А | 400 А | 600 А
Сопротивление | Пределы измерений | 10 кОм |  | 2 кОм |  | 2000 Ом | 400 Ом; 4; 40; 400 кОм; 4; 40 МОм
| Погрешность | ± (1,0 % + 2 ед. сч.) | ± (2,0 % + 2 ед. сч.) |  | ± (1,0 % + 2 ед. счета) | ± (2,0 % + 2 ед. сч.) | ± (1,0 % + 3 ед. счета)
| Макс. разрешение | 0,1 Ом |  |  | 1 Ом | 0,1 Ом
Прозвон цепи | Порог срабатывания | 25 Ом |  |  |  | 200 Ом | 100 Ом
| Звук. индикация | Непрерывный звуковой сигнал частотой 2 кГц
Емкость | Пределы измерений | нет |  |  |  |  | 4 ; 40; 400 нФ; 4; 40; 400 мкФ;4 мФ
| Погрешность | [5 empty] | ± (2,0 % + 8 ед. счета)
Температура | Пределы измерений | нет |  |  |  |  | -40 °С …400 °С
| Погрешность | [5 empty] | ± (1,0 % + 3 °С )
| Макс. разрешение | [5 empty] | 0,1 °С
Общие данные | тип преобразователя | Датчик Холла | Трансформатор тока
| Макс. индикация | 9999 | 9999 | 6000 | 2000 | 2000 | 4000
| макс. Диаметр провода | 35 мм | 27 мм/ 16 мм | 12 мм | 12 мм/ 16 мм | 27 мм | 32 мм
| Скорость измерения | 5 изм./с |  |  | 2,5 изм./с | 5 изм./с | 1,5 изм./с
| Автовыключение | 20 мин. | 30 мин |  |  | 30 мин | 10 мин
| Источник питания | 9 В (тип «Крона»)
| Срок службы батареи | 125 ч | 250 ч |  |  |  | 200 ч
| Условия эксплуатации | 0°С…50 °С; отн. влажность: не более 80 %
| Габаритные размеры | 86 х 213 х 50 | 83 х 200 х 48 мм |  | 65х185х40/ 84х175х31 | 66 х 198 х 46 мм | 84 х 212 х 40 мм
| Масса | 375 г | 375 г / 260г/ 280г |  | 280 г | 260 г | 390 г

## APPA A11-A18
ТТД нормируются при: (23 ±5) °С, отн. влажность ≤80% |  | APPA A11/A11R | APPA A12/A12R | APPA A15/A15R | APPA A16/A16R | APPA A16H/A16HR | APPA A17R | APPA A18 plus
Постоянное напряжение | Пределы измерений | 400; 600 В |  | 400; 1000 В |  |  | нет | 0,01 … 60 … 600 В
| Погрешность | ± (0.7 % + 2 ед. счета) | [5 empty] | ± (0,7% + 5 ед. счёта)
| Макс. разрешение | 0,1 В | [5 empty] | 0,01В
| Защита входа | 600 В |  | 1000 В |  |  |  | 600 В
Переменное напряжение | Пределы измерений | 400; 600 В |  | 400; 750 В |  |  | нет | 0,01 … 60 … 600 В
| Погрешность | ± (1,0 % + 5 ед. счета) | [5 empty] | ± (1,0% + 5 ед. счёта)
| Макс. разрешение | 0,1 В | [5 empty] | 0,01В
| Полоса частот | - | [5 empty] | 45Гц … 500Гц
| Измерение ср. кв. зн. | АРРА A11 – синусоидальный сигнал АРРА A11R – сигнал произвольной формы | АРРА A12 – синусоидальный сигнал АРРА A12R – сигнал произвольной формы | АРРА A15 – синусоидальный сигнал АРРА A15R – сигнал произвольной формы | АРРА A16/A16H – синусоидальный сигнал АРРА A16R/A16HR– сигнал произвольной формы |  |  | Сигнал произвольной формы (TRMS)
| Защита входа | 600 В |  | 750 В |  |  |  | 600 В
Постоянный ток | Пределы измерений | нет | 400; 600 А | нет | 400; 1000 А |  | нет | 0,1 … 600 А
| Погрешность |  | ± (1,5 % + 5 ед. сч.) |  | ± (1,9 % + 3 ед. счета) | ± (1,0 % + 3 ед. счета) |  | ± (1,5% + 5 ед. счёта)
| Макс. разрешение |  | 0,1 А |  | 0,1 А |  |  | 0,1 А
Переменный ток | Пределы измерений | 400; 600 А |  | 400; 1000 А | 400; 1000 А |  | 6 мА / 60 мА / 600 мА / 6 А / 60 А / 100 А | 0,1 … 600 А
| Погрешность | ± (1,9 % + 5 ед. счета) |  |  | ± (1,9 % + 7 ед. счета) | ± (1,5 % + 5 ед. счета) | 0 – 10 А ± (1 % + 8 ед. сч.) 10 - 50 А ± (2 % + 10 ед. сч.) 50 – 100 А ± (10 % + 10 ед. сч.) | ± (1,5% + 5 ед. счёта) 45Гц…65Гц ± (2,5% + 5 ед. счёта) 66Гц…400Гц
| Макс. разрешение | 0,1 А |  |  |  |  | 1мкА /10мкА /0,1 мА/ 1 мА / 10 мА / 100 мА | 0,1 А
| Полоса частот | - |  |  |  |  | 50..400 Гц / 50-60 Гц (выбор вручную) | 45 … 400 Гц
| Измерение ср. кв. зн. | АРРА A11 – синусоидальный сигнал АРРА A11R – сигнал произвольной формы | АРРА A12 – синусоидальный сигнал АРРА A12R – сигнал произвольной формы | АРРА A15 – синусоидальный сигнал АРРА A15R – сигнал произвольной формы | АРРА A16/A16H – синусоидальный сигнал АРРА A16R/A16HR– сигнал произвольной формы |  | Произвольная форма | Сигнал произвольной формы (TRMS)
| Защита входа | 600 А |  | 1000 А |  |  | 60 А ср. кв. / 300В ср. кв. | 600 А
измерение бросков тока (Inrush) | предел измерений | нет | [5 empty] | 10 … 59,9 А/ 60 … 600 А
| Погрешность | [6 empty] | ± (2,5% + 5 ед. счёта)
| период интегрирования | [6 empty] | 100 мс
Сопротивление | Пределы измерений | 400 Ом |  |  |  |  | нет | 600 Ом / 6 кОм / 20 кОм
| Погрешность | ± (1,0 % + 3 ед. счета) | [5 empty] | ± (1,0% + 5 ед. счёта )
| Макс. разрешение | 0,1 Ом | [5 empty] | 1 Ом
Прозвон цепи | Порог срабатывания | 30 Ом |  |  |  |  | нет | до 30 Ом
| Звук. индикация | Непрерывный звуковой сигнал частотой 2 кГц | [5 empty] | Непрерывный звуковой сигнал частотой 2 кГц
Частота (Hz) | Пределы измерений | 4; 40; 400 кГц; 4 МГц |  |  |  |  | нет | 20 Гц … 4 кГц
| Погрешность | ± (0,1 % + 2 ед. счета) | [5 empty] | ± (0,1% + 5 ед. счёта)
| Макс. разрешение | 1 Гц | [5 empty] | 0,1 Гц
активная мощность (W) | диапазон измерений | нет | [5 empty] | 0,001 … 4 … 40 … 400 кВт
| разрешение | [6 empty] | 0,001 кВт
| Погрешность | [6 empty] | Суммарная погрешность по току и напряжению
коэфф. мощности (PF) | диапазон измерений | нет | [5 empty] | - 1,00 … 1,00 («+» емкостная нагрузка, «–» индуктивная)
| разрешение | [6 empty] | 0.01
| Погрешность | [6 empty] | ± 3
Суммарный коэффициент искажений (thd) | диапазон измерений | нет | [5 empty] | 0,1 % … 100 %
| разрешение | [6 empty] | 0.1
| Погрешность | [6 empty] | ± (3,0% + 10 ед. счёта )
| чувствительность | [6 empty] | 10 В / 10 А скз
| Полоса частот | [6 empty] | 45 Гц … 65 Гц
Испытание p-n перехода | Пределы измерений | нет | [5 empty] | 0,4…0,8 В
| Погрешность | [6 empty] | ± (1,5% + 5 ед. счёта )
| тестовое напряжение | [6 empty] | 3 В
температура | Пределы измерений | нет | [5 empty] | -50 … 400 … 1000 °С
| разрешение | [6 empty] | 0,1° С
| Погрешность | [6 empty] | ± (1,0% + 3 ° С)
Общие данные | тип преобразователя | трансформатор тока | датчик Холла | Трансформатор тока | датчик Холла |  | - | Датчик Холла
| Макс. индикация | 4000 |  |  |  |  | 6000 | 5400
| макс. Диаметр провода | 34 мм | 35 мм | 51 мм (шина 24 х 60 мм) |  |  | 40 мм | 35 мм
| Скорость измерения | 4 изм./с |  |  |  |  | 5 изм./с | 3 изм./с
| Автовыключение | 30 мин |  |  |  |  | 20 мин (автовыключение подсветки 1 мин) | 10 мин
| Источник питания | APPA A11 – 1,5 В х 2 (тип АА) АРРА А11R - 9 В (тип «Крона») | APPA A12 – 1,5 В х 2 (тип АА) АРРА А12R - 9 В (тип «Крона») | APPA A15 – 1,5 В х 2 (тип АА) АРРА A15R - 9 В (тип «Крона») | APPA A16/16H – 1,5 В х 2 (тип АА) АРРА A16R/A16HR - 9 В (тип «Крона») |  | 2х1,5 В тип ААA | 9 В х 1 (тип Крона)
| Срок службы батареи | 300 ч |  |  |  |  | Прибл. 60 часов (при непрерывной работе) | 50 ч
| Условия эксплуатации | 0°С…50 °С; отн. влажность: не более 80 %
| Габаритные размеры | 76 х 220 х 50 мм | 78 х 235 х 51 мм | 100 х 265 х 42 мм |  |  | 176 х 70 х 25 мм | 78 х 235 х 51 мм
| Масса | 360 г | 380 г | 420 г |  |  | 200 г (с батареями) | 380 г

## APPA 130
ТТД нормируются при: (23 ±5) °С, отн. влажность ≤80% |  | APPA 133/135/136 | APPA 137/138 | APPA 133F/136F | APPA 137F/138F
Измерение напряжения (автовыбор AC/DC) | Пределы измерений | 0,01 … 100 … 1000 В
| Погрешность измерения (DCV) | ± (0.7 % + 2 ед. счета)
| Погрешность измерения (ACV) | ± 1,0% + 5 ед. счёта
| Макс. разрешение | 0,01В
| Полоса частот | 50 Гц … 500 Гц
Измерение силы тока (автовыбор AC/DC) | Диапазон измерений (ACA) | 0,1 …100A… 600 А | 0,1 …100A… 1000 А | 0,1 …100A… 600 А | 0,1 …100A… 1000 А
| Диапазон измерений (DCA) | 0,1 … 600 А (APPA 136) | 0,1 … 1000 А (APPA 138) | 0,1 … 600 А (APPA 136F) | 0,1 … 1000 А (APPA 138F)
| Погрешность | ± 1,5% + 5 ед. счёта
| Макс. разрешение | 0,01 А
| Полоса частот | 50 Гц … 500 Гц
Измерение бросков тока (inrush) | Пределы измерений | 600 А | 1000 А | 600 А | 1000 А
| Погрешность | ± (2,5% + 5 ед. счёта)
| чувствительность | 10 В / 10 А (скз)
| период интегрирования | 100 мс
Постоянный ток (мкА) | Пределы измерений | 1000 мкА (APPA 135) | нет
| Погрешность | ± (1,7 % + 2 ед. счета)
| Макс. разрешение | 0,1 мкА
гармоники (ток/напряжение) | диапазон измерений | 01 … 12 | 13…25 | 01 … 12 | 13…25
| Погрешность | ± (5,0% + 10 ед. счёта) | ± (10% + 10 ед. счёта) | ± (5,0% + 10 ед. счёта) | ± (10% + 10 ед. счёта)
| чувствительность | 10 В / 10 А (скз)
Сопротивление | Пределы измерений | 1 кОм/ 10 кОм/ 100 кОм
| Погрешность | ± (1,0 % + 3 ед. счета)
| Макс. разрешение | 0,01 Ом
Прозвон цепи | Порог срабатывания | до 30 Ом
| Звук. индикация | Непрерывный звуковой сигнал частотой 2 кГц
Частота (Hz) | Пределы измерений | 20 Гц … 10 кГц
| Погрешность | ± (0,5% + 3 ед. счёта)
| Макс. разрешение | 0,1 Гц
активная мощность (W) | диапазон измерений | 10 кВт … 600 кВт | 10 кВт …1000 кВт | 10 кВт … 600 кВт | 10 кВт …1000 кВт
| разрешение | 1 Вт
| Погрешность | ± 2,5% + 5 ед. счёта
коэфф. мощности (PF) | диапазон измерений | - 1,00 … +1,00
| разрешение | 0.01
| Погрешность | ± 3°
Суммарный коэффициент искажений (thd) | диапазон измерений | 0,1 % … 100 %
| разрешение | 0.1
| Погрешность | ± (3,0% + 10 ед. счёта)
| чувствительность | 10 В / 10 А (скз)
| Полоса частот | 45 Гц … 65 Гц
Испытание p-n перехода | Пределы измерений | 0,4…0,8 В
| Погрешность | ± (1,5% + 5 ед. счёта )
| тестовое напряжение | 3 В
температура (APPA 135, 138/138F) | Пределы измерений | -50 … 1000 °С
| разрешение | 0,1° С
| Погрешность | ± (1,0% + 0,8° С)
Измерение емкости (кроме APPA 133/133F) | Пределы измерений | 4; 40; 400 мкФ;4 мФ |  | 400 мкФ; 4 мФ
| Макс. разрешение | 0,1 мкФ
| погрешность | ± (1,9 % + 8 ед. счета)
Общие данные | Макс. индикация | 10.000
| макс. Диаметр провода | 37 мм | 42 мм | 37 мм | 42 мм
| Скорость измерения | 3 изм./с
| Автовыключение | 15 мин
| Источник питания | 9 В х 1 (тип Крона)
| Срок службы батареи | 300 ч
| Условия эксплуатации | 0°С…50 °С; отн. влажность: не более 80 %
| Габаритные размеры | 87 х 239 х 51 мм | 87 х 260 х 51 мм | 87 х 239 х 51 мм | 87 х 260 х 51 мм
| Масса | 380 г | 420 г | 380 г | 420 г

## APPA 30
ТТД нормируются при: (23 ±5) °С, отн. влажность ≤80% |  | APPA 30R | APPA 36RIII | APPA 39MR | APPA 31 | APPA 32 | APPA 39T | APPA 30T
Постоянное напряжение | Пределы измерений | 400 мВ; 4; 40; 400; 600 В | 6 В; 600 В (автовыбор) | 400; 1000 В | нет
| Погрешность | ± (0.5 % + 2 ед. счета) | ± (0.7 % + 2 е.м.р.) | ± (1,2 % + 5 ед. счета)
| Макс. разрешение | 0,1 мВ | 1 мВ | 0,1 В
Переменное напряжение | Пределы измерений | 400 мВ; 4; 40; 400; 600 В | 6 В; 600 В (автовыбор) | 400; 600 В | нет
| Погрешность | ± (1,5 % + 5 ед. счета) |  | ± (1,2 % + 5 ед. счета)
| Макс. разрешение | 0,1 мВ | 1 мВ | 0,1 В
| Полоса частот | 40…500 Гц | 40…400 Гц | 50…500 Гц
| Измерение ср. кв. зн. | сигнал произвольной формы | сигнал произв. формы (TRMS) | сигнал произвольной формы
Постоянный ток | Пределы измерений | 40; 300 А | 60 А; 600 А (автовыбор) | 400; 1000 А | нет | 100; 600 А | 100; 1000 А | 40; 300 А
| Погрешность | ± (1,0 % + 2 ед. счета) | ± (1,5 % + 7 е.м.р.) | ± (1,0 % + 3 ед. счета) |  | ± (2,0 % + 2 А) | ± (1,9 % + 7 А) | ± (1,0 % + 0,2 А)
| Макс. разрешение | 10 мА |  | 0,1 А |  | -
| коэф. Преобразования | - |  |  |  | 10 мВ/А на пределе 100 А 1 мВ/А на пределе 600 А | 10 мВ/А на пределе 100 А 1 мВ/А на пределе 1000 А | 10 мВ/А на пределе 40 А 1 мВ/А на пределе 300 А
Переменный ток | Пределы измерений | 40; 300 А | 60А; 600 А (автовыбор) | 400; 1000 А | 400 А | 100; 600 А | 100; 1000 А | 40; 300 А
| Погрешность | ± (1,0 % + 3 ед. счета) | ± (1,9 % + 5 е.м.р.) | ± (1,5 % + 5 ед. счета) | ± (1,9 % + 0,5 А) | ± (2,0 % + 2 А) | ± (1,9 % + 2 А) | ± (1,0 % +0,2 А)
| Макс. разрешение | 10 мА |  | 0,1 А | -
| Полоса частот | 40 Гц…1 кГц | 40…400 Гц |  | -
| Измерение ср. кв. зн. | сигнал произвольной формы | сигнал произв. формы (TRMS) | сигнал произвольной формы | -
| коэф. Преобразования | - |  |  | 1 мВ/А | 10 мВ/А на пределе 100 А 1 мВ/А на пределе 600 А | 10 мВ/А на пределе 100 А 1 мВ/А на пределе 1000 А | 10 мВ/А на пределе 40 А 1 мВ/А на пределе 300 А
Сопротивление | Пределы измерений | 400 Ом; 4; 40; 400 кОм; 4; 40 МОм | 600 Ом ~ 40 Мом (автовыбор) | 4; 40 кОм | нет
| Погрешность | ± (0,9 % + 3 ед. счета) |  | ± (1,0 % + 2 ед. счета)
| Макс. разрешение | 0,1 Ом |  | 1 Ом
Прозвон цепи | Порог срабатывания | 50 Ом | 20 Ом | 100 Ом | нет
| Звук. индикация | Непрерывный звуковой сигнал частотой 2 кГц
Частота (Hz) | Пределы измерений | 4; 40; 400 кГц; 4 МГц | 100 Гц … 50 кГц | 4; 10 кГц | нет
| Погрешность | ± (0,1 % + 2 ед. счета) | ± (1,0% + 2 е.м.р.) | ± (0,5 % + 3 ед. счета)
| Макс. разрешение | 1 Гц | 0,01 Гц | 1 Гц
Испытание p-n перехода | Пределы измерений | нет | 1,5 В | нет
| Погрешность |  | ± (1,5% + 3 е.м.р.)
| разрешение |  | 0,001 В
Общие данные | тип преобразователя | Датчик Холла |  |  | Трансформатор тока | Датчик Холла
| Макс. индикация | 4000 | 5.999 | 4000 | -
| макс. Диаметр провода | 22 мм | 36 мм | 51 мм (шина 24 х 60 мм) | 29 мм | 34 мм (шина 20 х 40 мм) | 51 мм (шина 24 х 60 мм) | 22 мм
| Скорость измерения | 2 изм./с |  |  | -
| Автовыключение | 30 мин |  | Через 10 мин | -
| Источник питания | 1,5 В х 2 (тип ААА) | 9 В (тип «Крона»/ Neda 1604) | 9 В (тип «Крона») | Нет | 9 В (тип «Крона»)
| Срок службы батареи | 60 ч | 150 ч | 40 ч | Нет | 45 ч | 66 ч | 60 ч
| Условия эксплуатации | 0°С…50 °С; отн. влажность: не более 80 %
| Габаритные размеры | 66 х 192 х 27 мм | 208 х 88 х 43 мм | 100 х 265 х 42 мм | 72 х 148 х 36 мм | 60 х 203 х 27 мм | 90 х 232 х 32 мм | 66 х 185 х 40 мм
| Масса | 200 г | 330 г | 420 г | 250 г | 320 г | 420 г | 270 г

## APPA 150
ТТД нормируются при: (23 ±5) °С, отн. влажность ≤80% |  | APPA 155/155B | APPA 156/156B | APPA 157/157B | APPA 158/158B
Измерение силы переменного тока (ACA) | Пределы измерений | 0,1 …100A, 600 А |  | 0,1 …100A… 1000 А
| Погрешность измерения | ± 1,5% + 5 ед. счёта
| Макс. разрешение | 0,01 А
| Полоса частот | 50 Гц … 400 Гц
Измерение постоянного тока | Диапазон измерений (DCA) | нет | 0,1 … 600 А | нет | 0,1 … 1000 А
| Погрешность |  | ± 1,5% + 5 ед. счёта |  | ± 1,5% + 5 ед. счёта
| Макс. разрешение |  | 0,01 А |  | 0,01 А
Измерение напряжения (автовыбор AC/DC) | Диапазон измерений (AC/DC) | 0,01 … 100 … 1000 B
| Разрешение | 0,01B
| Погрешность измерения (DCV) | ± 0,7% + 2 ед. счёта
| Погрешность измерения (ACV) | ± 1,0% + 5 ед. счёта
| Полоса частот | 50 Гц … 400 Гц
Измерение бросков тока (inrush) | Пределы измерений | 600 А |  | 1000 А
| Погрешность | ± (2,5% + 5 ед. счёта)
| чувствительность | 10 В / 10 А (скз)
| период интегрирования | 100 мс
гармоники (ток/напряжение) | диапазон измерений | 01 … 12; 13 … 25
| Погрешность | ± (5,0% + 10 ед. счёта); ± (10% + 10 ед. счёта)
| чувствительность | 10 В / 10 А (скз)
Сопротивление | Пределы измерений | 1 кОм/ 10 кОм/ 100 кОм
| Погрешность | ± (1,0 % + 3 ед. счета)
| Макс. разрешение | 0,01 Ом
Прозвон цепи | Порог срабатывания | до 30 Ом
| Звук. индикация | Непрерывный звуковой сигнал частотой 2 кГц
Частота (Hz) | Пределы измерений | 20 Гц … 10 кГц
| Погрешность | ± (0,5% + 3 ед. счёта)
| Макс. разрешение | 0,1 Гц
активная мощность (W) | диапазон измерений | 10 кВт … 600 кВт |  | 10 кВт …1000 кВт
| разрешение | 1 Вт
| Погрешность | ± 2,5% + 5 ед. счёта
коэфф. мощности (PF) | диапазон измерений | - 1,00 … +1,00
| разрешение | 0.01
| Погрешность | ± 3°
Суммарный коэффициент искажений (thd) | диапазон измерений | 0,1 % … 100 %
| разрешение | 0.1
| Погрешность | ± (3,0% + 10 ед. счёта)
| чувствительность | 10 В / 10 А (скз)
| Полоса частот | 45 Гц … 65 Гц
Испытание p-n перехода | Пределы измерений | 0,4…0,8 В
| Погрешность | ± (1,5% + 5 ед. счёта )
| тестовое напряжение | 3 В
температура | Пределы измерений | нет |  |  | -50 … 1000 °С
| разрешение |  |  |  | 0,1° С
| Погрешность |  |  |  | ± (1,0% + 0,8° С)
Измерение емкости | Пределы измерений | 400 мкФ; 4 мФ
| Макс. разрешение | 0,1 мкФ
| погрешность | ± (1,9 % + 8 ед. счета)
Измерение тока до 3000А (с внеш. sFlex-T) | диапазон измерений | 300 А/ 3000А
| Разрешение | 0,1 А
| погрешность | ± (1,0% + 5 ед. счёта)
Общие данные | Тип преобразователя клещей | датчик Холла
| Макс. индикация | 10.000
| Беспроводный интерфейс | Bluetooth (только APPA 155B, APPA 156B, APPA 157B, APPA 158B), до 10м
| макс. Диаметр провода | 33 мм |  | 40 мм
| Скорость измерения | 3 изм./с
| Автовыключение | 15 мин
| Цифровой регистратор | 10.000 отсчетов (выборка: 1с…600с)
| Bнутренняя память | 1.000 результатов (Save/ AutoSave)
| Источник питания | 1,5 B х 6 (тип ААА)
| Срок службы батареи | 50 ч
| Условия эксплуатации | 0°С…50 °С; отн. влажность: не более 80 %
| Габаритные размеры | 89 х 265 х 51 мм
| Масса | 500 г

## APPA sFlex
ТТД нормируются при: (23 ±5) °С, отн. влажность ≤80% |  | APPA sFlex-10D | APPA sFlex-18D | APPA sFlex-10T | APPA sFlex-18T
Переменный ток (ACA) | Пределы измерений | 30 А, 300А, 3000 А (автовыбор)
| Погрешность измерения | ± (3,0 % + 5 ед. сч.) |  | ± 3 % (от предела изм.)
| Макс. разрешение | 0,01 А, 0,1 А, 1 А (соотв.)
| Коэф. Преобразования | нет |  | 100 мВ/А на пределе 30 А 10 мВ/А на пределе 300 А 1 мВ/А на пределе 3000 А
| Полоса частот | 45…500 Гц
Общие данные | Тип преобразователя клещей | Петля-пояс Роговского
| измерение с.к.з. | cигнал произвольной формы (True RMS) |  | -
| Макс. индикация | 3.300
| выбор предела измерений | Автовыбор |  | Ручной
| длина кабеля петли | 25 см | 45 см | 25 см | 45 см
| Скорость измерения | 4 изм./с
| Автовыключение | 20 мин |  | -
| Источник питания | 2 х 1,5 В (тип ААА, LR03)
| Срок службы батареи | 200 ч |  | 160 ч
| Условия эксплуатации | 0°С…50 °С; отн. влажность: не более 80 %
| Габаритные размеры | 130х270х27 мм | 178х351х27 мм | 130х270х27 мм | 178х351х27 мм
| Масса | 200 г